## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | J.m. | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent
1. | Wkręt korowy samogwintujący gniazdo sześciokątne fi2,0 i 2,7mm dł.6-30mm | szt. | 5
2. | Wkręt korowy samogwintujący gniazdo sześciokątne fi 3,5mm dł.12-70mm | szt. | 20
3. | Wkręt korowy samogwintujący, gniazdo sześciokątne fi4,5mm dł.12-80mm | szt. | 20
4. | Wkręt kostkowy fi4,5, samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.20-70mm, | szt. | 20
5. | Wiertło lite fi1,5mm do 5,0mm dł. 100-180mm | szt. | 5
6. | Wkręt gąbczasty fi 4,5mm samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.25-120, gwint na całości wkręta i częściowy, również wkręt gąbczasty fi4,0 dł.18-60mm z gwintem na całej długości i częściowym | szt. | 30
7. | Wkręt gąbczasty fi6,5mm, samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.35-120mm, gwint na całości i częściowy | szt. | 50
8. | Opaska zaciskowa udowa długa 120x13,5 (+-1cm) | szt. | 1
9. | Opaska zaciskowa ramienna 82x8, 64x13, 62x7 ( +- 1 cm) | szt. | 1
10. | Groty Steinmana o śr. 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5,0mm i dł. odpowiednio 120-200mm i 150-200mm | szt. | 20
11. | Płytka tytanowa, promieniowa dłoniowa długa, dł. 73 do 194mm, lewa i prawa, formowana anatomicznie, posiadająca w części nasadowej min. 5 otw. gwintowanych pod wkręty fi2,4 i 3,5mm, w części trzonowej posiadająca 5-13 otworów gwintowanych oraz min. jeden wydłużony otwór kompresyjny | szt. | 1
12. | Pręty Rush'a o śr. 3,2mm dł.100-240mm, 4,0mm, 4,8mm dł.200-360mm | szt. | 40
13. | Wkręty kaniulowane fi4,5 i 5,0mm dł.25-70mm samogwintujące, z gniazdem sześciokątnym, | szt. | 20
14. | Wkręty kaniulowane fi7,0mm dł.40-130mm samogwintujące i samowiercące, z gniazdem sześciokątnym, z gwintem na dł.16 i 32mm | szt. | 20
15. | Podkładki różne, do wkrętów korowych i kaniulowanych | szt. | 10
16. | Drut kostny do cerklarzu fi05-1,5mm w motkach 10m | szt. | 4
17. | Gwóźdź Kirschnera fi0,8-2,5mm dł.150 i 210mm | szt. | 100
18. | Gwóźdź Kirschnera fi0,8-2,5mm dł.310mm | szt. | 100
19. | Płytki rurkowe 1/3 koła grub. 1mm i szer. 7-9mm | szt. | 20
20. | Płytka tytanowa dynamiczna biodrowa w wersji krótkiej 2-3-otworowej oraz długiej 4-8-otworowej, płytka posiadająca min. Trzy otwory pod wkręty teleskopowe szyjkowe fi7,3mm | szt. | 1
21. | Płytka stalowa dystansowa klinowa, do osteotomii kości piszczelowej, wys. klina 3-17,5mm, | szt. | 2
Wymagania dodatkowe: dostarczenie na zabieg instrumentarium do zakładania płyt dystansowych klinowych stalowych wskładzie min.: zestaw do osteotomii z rękojeścią i odpinanymi, ocechowanymi wysokościami, dwoma klinami + aplikator do płytek oraz komplet płytek dystansowych klinowych
22. | Gwoździe śródszpikowe do kości udowej, stalowe, kompresyjno-rekonstrukcyjne, z blokowaniem prostopadłym, doszyjkowym i przezkrętarzowym dwoma wkrętami fi6,5mm, prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwoździe odkolanowe, posiadające min. 4 otwory w części dystalnej, z czego jeden kompresyjny, a środek skrajnego otw. położony max. 5mm od końca gwoździa, kaniulowane, o średnicy 9-13mm, dł.200-460mm | szt. | 20
23. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany kaniulowany do kości piszczelowej, stalowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, w części bliższej posiadający conajmniej 5 otworów, w tym jeden kompresyjny, w części dalszej min. 5 otworów, z czego min. 4 gwintowane, a środek skrajnego otworu położony max. 5mm od końca gwoździa. Gwoździe powinny posiadać 1,5° odgięcie w części dystalnej na dł ok. 6cm. średnica gw. 8-11mm, dł. 270-405mm | szt. | 20
24. | Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, tytanowe, o kącie trzonowo-szyjkowym 125-135°, kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi, posiadające spłaszczenie w części stożkowej na dł .ok. 3cm ułatwiające implantację, ø gwoździa w części trzonowej 10-11 mm, dł. gwoździa 180-200 mm, poszczególne średnice gwoździ barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, również gwoździe typu Gamma długie, lewe i prawe fi10- 11mm dł.280-400mm. | szt. | 30
Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas umowy instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególe narzędzia, z ocechowaniem wskazującym ułożenie narzędzi.Utworzenie depozytu gwoździ w typowych rozmiarach i elementów blokujących, umieszczonych w kontenerze do sterylizacji.
25. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej stalowe, lite i kaniulowane, posiadające wypłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację odłokciową, min. trzy otwory dystalne, otwory pod wkręty ø 3,5 mm i 4,5 mm, średnice gwoździ 6-7 mm dla gwoździ litych oraz 8-9 mm dla kaniulowanych, dł. 180-320mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne kaniulowane fi7-9mm w wersji krótkiej dł.150mm(180mm) i długiej 200-280mm | szt. | 5
Wymagania dodatkowe: użyczenie na zabieg instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególe narzędzia, z ocechowaniem wskazującym ułożenie narzędzi. Dostarczenie do zabiegu gwoździ w typowych rozmiarach i implantów blokujących, uzgodnionych między stronami.
26. | Gwoździe blokowane anatomiczne do kości udowej, wprowadzane od boku krętarza, prawe i lewe, posiadające min. 5 otworów w części bliższej, dających różne możliwości blokowania (w tym dwa doszyjkowe i jedno przezkrętarzowe), jak również min. 5 otworów dystalnych, z czego min. 4 gwintowane. Gwoździe ze spiralnym żłobieniem ułatwiającym wprowadzanie. Średnice gwoździ 10-12mm barwione w odmiennych kolorach z dodatkowym rozróżnieniem gwoździ lewych i prawych. Dł. gwoździ 340-460mm, dodatkowo gwóźdź w wersji krótkiej 180, 200mm, jeden do kości lewej i prawej. | szt. | 3
Warunki dodatkowe: Użyczenie instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ na zabieg wraz z kompletem implantów ustlonym uprzednio z operatorem w ciągu do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.
27. | Wkręty blokujące tytanowe z gwintem dwustopniowym, fi5,0 i 5,5mm, z łbem cylindrycznym, gniazda gwizdkowe, dł. wkrętów 30-90mm, poszczególne średnice w odmiennej barwie dla ułatwienia identyfikacji | szt. | 15
28. | Wkręty tytanowe kaniulowane rekonstrukcyjne fi7,5mm, samogwintujące i samowiercące, z gniazdem gwiazdkowym i łbem cylindrycznym | szt. | 6
29. | Śruba zaślepijąca w trzech stopniach wysokości 0-15mm, tytanowa, również kompresyjna, gniazda gwiazdkowe | szt. | 3
30. | Płyta dynamicznego stabilizatora biodrowego , stalowa, kąt 130-140°, 2 do 14 -otworowa, pod wkręty fi 4,5mm | szt. | 2
31. | Śruba zespalająca DSB standardowa i gąbczasta | szt. | 2
32. | Śruba kompresyjna do DSB | szt. | 2
33. | Wkręt blokujący stalowy ø 6,5 mm, samogwintujący, dł. 50-110mm, z gniazdem sześciokątnym i łbem cylindrycznym | szt. | 10
34. | Wkręt blokujący kaniulowany samogwintujący i samowiercący, ø 6,5 mm z gniazdem sześciokątnym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkręta w tulei i zabezpieczający przed jego migracją , dł. 60-120mm | szt. | 10
35. | Wkręt blokujący stalowy fi 3,5 oraz 4,5mm, z łbem cylindrycznym wys. do 4mm i śr. do 6mm, dł. wkręta 20-90mm | szt. | 80
36. | Wkręt blokujący tytanowy fi 4,5mm, z łbem cylindrycznym wys. do 4mm i śr. do 6mm, dł. 30-80mm | szt. | 80
37. | Śruba zaślepiająca M12, M8 , tytanowe, z gniazdem sześciokątnym | szt. | 20
38. | Śruba kompresyjna M8 tytanowa z gniazdem sześciokątnym | szt. | 20
39. | Śruba zaślepiająca stalowa M10 , M8 , M7, oraz z przewyższeniem 5,10,15mm, kompresyjna M10 i M8 z gniazdem sześciokątnym, | szt. | 20
40. | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem fi11mm, tytanowa, dł.70-120mm ze skokiem co 5mm, | szt. | 20
41. | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem fi 6,5mm, tytanowa, dł.70-110mm ze skokiem co 5mm, | szt. | 10
42. | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-10 parami oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, część trzonowa z ograniczonym kontaktem, otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 8 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji, profilowane bocznie do szycia. Płytka barwiona na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracuje. | szt. | 2
43. | Płytka blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, anatomicznie kształtowana, z ograniczonym kontaktem, w dwóch wersjach kształtowych, stosowanych parami, w części trzonowej posiadająca 3 do 6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i blokowanego, otwory blokowane pod wkręty 3,5 mm, płytki i wkręty blokowane z nimi wspólpracujące barwione na jeden kolor w celu ułatwienia identyfikacji | szt. | 2
44. | Płytka blokowana piętowa grub. 2mm, lewa i prawa, łańcuszkowa, do doginania, tytanowa, posiadająca min. 14 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią wspólpracujące | szt. | 1
45. | Płytka blokowana tytanowa strzałkowa dalsza boczna, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca 4-10 oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej i min. 6 otworów gwintowanych i min. jednego owalnego w cz. nasadowej, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące. | szt. | 4
46. | Płytka blokowana tytanowa do wyrostka łokciowego, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, z ząbkami do lepszej stabilizacji wyrostka, posiadająca 2-8 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące. | szt. | 1
47. | Płytki tytanowe anatomicznie kształtowane, piszczelowe dalsze do złamań nasady kości piszczelowej; przyśrodkowa, rozszerzająca się trapezowo i spłaszczona w części nasadowej, lewa i prawa, z min. 9 otworami gwintowanymi w cz. nasadowej oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej, również płytka przyśrodkowa w formie krzyża, posiadająca min. 17 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz możliwość profilowania i docinania, również płytki L-kształtne, lewe i prawe, z min 7 otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej. Otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z nimi współpracujących. | szt. | 2
48. | Płytka blokowana tytanowa obojczykowa z hakiem, lewa i prawa, grubość do 3,5mm, wys. haka 12,15,18mm , posiadająca 5-7 otworów gwintowanych pod wkręty Ø3,5mm oraz min.1 oddzielny otwór kompresyjny z możliwością dwukierunkowej kompresji, również płytka tytanowa obojczykowa S-kształtna anatomicznie kształtowana, posiadająca 3-8 otworów gwintowanych w części podłużnej pod wkręty Ø3,5mm | szt. | 3
49. | Płytka blokowana tytanowa prosta, z ograniczonym kontaktem, posiadająca 4-12 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, otw. kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otw. gwintowanych. | szt. | 3
50. | Płyta tytanowa gruba, udowa kłykciowa, posiadająca otwór gwintowany pod wkręt kaniulowany gąbczasty o śr. min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-10 otworów, z których min. jeden ma być kompresyjny, a pozostałe gwintowane. Również płytka udowa bliższa lewa i prawa, Otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym, z jakimi współpracują | szt. | 3
51. | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana, L-kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-10 otworów w części trzonowej, z których min. jeden ma być kompresyjny a pozostałe gwintowane, oraz przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka boczna z dwoma poziomymi rzędami otworów w części nasadowej jak i płytka piszczelowa bliższa tylna w wersji szerokiej i wąskiej z trójkatnym rozstawem otworów, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej, wszystkie płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z którymi współpracują. | szt. | 6
52. | Płytka tytanowa anatomicznie kształtowana do szyjki i głowy kości promieniowej, lewa i prawa, w wersji szerokiej i wąskiej, otwory gwintowane pod wkręty fi2,4mm, w części trzonowej 1-3 oddzielnych otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny, otwory gwintowane posiadające gwint na całym obwodzie, a otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z jakimi współpracują. Również płytka do nasady dalszej kości promieniowej lewa i prawa, szeroka i wąska, w części trzonowej posiadająca 3-5 oddzielnych otworów gwintowanych i min jeden kompresyjny, płytki barwione na kolor odpowiadający wkretom do otworów gwintowanych | szt. | 2
53. | Wkręt tytanowy teleskopowy z gwintowanym łbem fi7,3mm, różne długości | szt. | 6
Wymagania dodatkowe do pozycji 43-54: Użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
54. | Gwóźdź piętowy tytanowy, do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego, wprowadzany od strony guza piętowego, kaniulowany, dł.45, 55 i 70mm, średnica 10-12mm, posiadający 3 gwintowane otwory i jeden kompresyjny, dla dł 70mm cztery gwintowane otwory i jeden kompesyjny, usytuowane wielopłaszczyznowo, połączenia wkrętów fi5,5 stabilne kątowo, śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa 0-20mm (skok co5mm) | szt. | 2
55. | wkręt blokujący tytanowy kaniulowany z gwintowanym łbem przystosowany do całkowitego zagłębienia w kości i gniazdem gwiazdkowym fi5,0 i 5,5mm | szt. | 6
56. | śruba zaślepiająca wysokości 0-20 (stopniowanie co 5mm) z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 2
57. | Wkręty tytanowe korowe Ø3,5mm, z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową, dociskową, dł. wkrętów 14-80mm , wkręty barwione na kolor odpowiadający kolorowi płyt do jakich są przeznaczone i odmienny od innych średnic. | szt. | 30
58. | Wkręty tytanowe korowe Ø3,5 , 2,7 oraz 4,5mm, z łbem zaokrąglonym | szt. | 30
59. | Wkręty tytanowe korowe Ø5,0 mm z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową, dociskową, dł. wkrętów 18-95mm, wkręty barwione na kolor odpowiadający kolorowi płyt do jakich są przeznaczone i odmienny od innych średnic. | szt. | 30
60. | Wkręty tytanowe kaniulowane samogwintujące, samowiercące Ø7,3 mm, z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową dociskową, dł.wkrętów 60-95mm | szt. | 3
61. | Wkręty tytanowe korowe fi 2,4mm, z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową , dociskową, dł. wkrętów 8-30mm, wkręty barwione na kolor odpowiadający kolorowi płyt do jakich są przeznaczone i odmienny od innych średnic. | szt. | 20
62. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, resorbowalny, biokompatybilny, granule 3-4mm, 10g, pakowany sterylnie w oznakowanych pudełkach | szt. | 5
63. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, resorbowalny, biokompatybilny, bloczki 8x8x20mm, pakowany sterylnie w oznakowanych pudełkach | szt. | 3
64. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do uzupełniania ubytków kostnych, resorbowalny, biokompatybilny, bloczki 15x15x20mm, pakowany sterylnie w oznakowanych pudełkach | szt. | 2
Razem

## Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 20
2 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
3 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 20
4 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania 35 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm | szt. | 20
5 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania 35 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 do 50 mm | szt. | 20
6 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania 35 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 do 60 mm | szt. | 20 | [7 empty] | \
7 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 20
8 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm | szt. | 20
9 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce , grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
10 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm , możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
11 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce , grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
12 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm , możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
13 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
14 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
15 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
16 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
17 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 95 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 1
18 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 111 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 1
19 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 1
20 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 89 mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4 otwory w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
21 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 97mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 5 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
22 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 105mm, ryglowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości , 14 otworów w części bliższej, 6 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
23 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki | szt. | 1
24 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki | szt. | 1
25 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki | szt. | 1
26 | Płytka do kości piętowej siatka, prawa, 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
27 | Płytka do kości piętowej siatka, lewa, 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
28 | Płytka do kości strzałkowej, 9 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 1
29 | Płytka do kości strzałkowej, 11 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki, śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 1
30 | Płytka do kości strzałkowej, 13 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 1
31 | Płytka prosta, 4 otwory, długość 34 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
32 | Płytka prosta, 5 otworów, długość 42 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
33 | Płytka prosta, 6 otworów, długość 50 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
34 | Płytka prosta, 7 otworów, długość 58 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
35 | Płytka prosta, 8 otworów, długość 66 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
36 | Płytka prosta, 10 otworów, długość 82 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
37 | Płytka prosta, 12 otworów, długość 98 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
38 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa owalne, długość 84 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
39 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 101 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
40 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus cztery owalne, długość 121 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
41 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery owalne, długość 141 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
42 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
43 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
44 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa/prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
45 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
46 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
47 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
48 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 1
49 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 1
50 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | szt. | 1
51 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.175 mm | szt. | 1
52 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | szt. | 1
53 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | szt. | 1
54 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.105 mm | szt. | 1
55 | Śruba 2,0 mm standardowa, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 30
56 | Śruba 2,0 mm standardowa, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 25
57 | Śruba 2,2mm standardowa, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 10
58 | Śruba 2,2mm standardowa, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 10
59 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
60 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
61 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
62 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
63 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
64 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
65 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 4
66 | Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 4
67 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 2
68 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
69 | Płytka Z. 13 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
70 | Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
71 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | szt. | 1
72 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | szt. | 1
73 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | szt. | 1
74 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 20
75 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | szt. | 20
76 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
77 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 20
78 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | szt. | 20
79 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
80 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,4 mm, średnica głowy śruby 5,6 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 20
81 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4 otwory w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 1
82 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 1
83 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 1
84 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 1
85 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 1
86 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 1
Razem
Wymagania dodatkowe: użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | J.m. | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Producent
1. | Gwóźdź ramienny Gwóźdź tytanowy, ramienny, kaniulowany Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w cześci dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gabczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa Ø9.2 mm. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm, ze skokiem co 10 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm, zapobiegająca wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm. Gwóźdź śródszpikowy ramienny bliższy, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø10 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm.
| Gwóźdź proksymalny | szt. | 5
| Gwóźdź uniwersalny | szt. | 5
| Śruba blokująca do gwoździa | szt. | 40
| Zaślepka do gwoździa ramiennego uniwersalnego | szt. | 5
| Zaślepka do gwoździa, blokująca, sterylna | szt. | 5
2. | Płyty do dalszego końca kości promieniowej Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. Płyty dłoniowe: A. wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po 3 otwory w głowie płyty, 3 lub 5 otworów, w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm; B. standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (3- i 4-otw.) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm C. szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy 4-otworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm D. płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm
| Płyty dłoniowe pozastawowe | szt. | 5
| Płyty dłoniowe standard | szt. | 5
| Płyty dłoniowe szerokie | szt. | 5
| Płyty dłoniowe wąskie | szt. | 5
| Płyty grzbietowe radial column | szt. | 5
| Płyty grzbietowe radial styloid | szt. | 5
| Płyty grzbietowe ulnar column | szt. | 5
| ruba korowa 2.4 | szt. | 50
| Śruby blokowane 2.4 | szt. | 50
3. | Płyta bliższej nasady kości ramiennej Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej - fabryczne wkręcone celowniki pod wiertła - celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny - możliwość doginania płyt in situ - centralny otwór pod kierunkowy drut Kirschnera 135 stopni - otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów - dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego - płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm) - płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm) - płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego - płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie - w każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm - długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.
| Płyta do bliższego ramienia 3-7 otworów | szt. | 5
| Płyta do bliższego ramienia 11-14 otworów | szt. | 5
| Śruby blokowane | szt. | 10
| Śruby blokowane zmiennokątowe | szt. | 10
| Śruby gąbczaste |  | 10
| Śruby korowe | szt. | 10
| Blokowane pegi | szt. | 40
4. | Implanty artroskopowe do zastosowania w obrębie kończyny górnej
| sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,1mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 5
| Miękka bezwęzłowa kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,1mm, nitka #1. | szt. | 5
| wielorazowa prowadnica fishmouth | szt. | 1
| wielorazowa prowadnica | szt. | 1
| wielorazowy obturator | szt. | 1
| wielorazowy trokar | szt. | 1
| wiertlo | szt. | 1
| sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 5
| Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | szt. | 1
| wielorazowa prowadnica | szt. | 1
| wielorazowy obturator | szt. | 1
| wielorazowa prowadnica, zakrzywiona 23° | szt. | 1
| wielorazowy obturator, giętki | szt. | 1
| wiertło 1,4mm | szt. | 1
| Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku | szt. | 5
| Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5
| sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 5
| Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 5
| wielorazowa prowadnica 2,9mm | szt. | 1
| wielorazowy obturator 2,9mm | szt. | 1
| wiertło 2,9mm | szt. | 1
| Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, trzy różnokolorowe nitki #2, średnica 5,5mm, długość 16mm | szt. | 5
| Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, dwie różnokolorowe nitki #2, średnica 6,5mm, długość 16mm | szt. | 1
| Kotwica z materiału PEEK, średnica 5,5mm, wkręcana, dwie różnokolorowe taśmy BroadBand szerokości 1,5mm, końce #2. Jedna z taśm typu non-sliding. | szt. | 1
| Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5
| Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 1
| Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 6,5mm, dwie wzmocnione nici | szt. | 1
| Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | szt. | 5
| Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej Quattro | szt. | 5
| Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 5
| Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 5
| sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm. | szt. | 5
| Wiertło kaniulowane 4,5mm |  | 1
| taśma wykonana z UHMWPE - 2szt. : czarno-niebieska i czarna - końce #2, szerokość 1,5mm - możliwość wiązania węzłów | szt. | 3
| taśma wykonana z UHMWPE - 2szt. : czarno-niebieska i czarna - końce #2, szerokość 2,3mm - możliwość wiązania węzłów - z igłami tnącymi | szt. | 3
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła HC-5 połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biała. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-czarna. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Nitka o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Nitka o podwyższonej wytrzymałości, niebieska. 1 op 12szt. | op. | 1
| rozwiertak z bocznym rozcięciem średnica 5-8 | szt. | 5
| Zestaw prowadnicy: jednorazowy celownik i wiertło 2,9mm | szt. | 5
| Implant tytanowy 2,9mm w technologii ZIPloop, z igłami, na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka głębokości na ścianie bocznej podajnika. | szt. | 5
| Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7-8,5mm, długość 75-130mm | szt. | 5
5. | Implanty do zastosowania w okolicy stopy i stawu skokowego
| Szydło do prowadzenia przeszczepu | szt. | 1
| Wiertło wielorazowe 4,5mm | szt. | 1
| Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego z tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 2
| Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 2
| Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. 3. drutu K 1,57mm x2 4. wiertła kaniulowanego 3,2mm 5. wiertła pełnego 3,2mm | szt. | 2
| Wiertło kaniulowane 3,2mm | szt. | 1
6. | Implant artroskopowy do stosowania w obrębie kolana
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Implant - 2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. | szt. | 10
| Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm, | szt. | 2
| obszycie przeszczepu Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. | szt. | 10
| obszycie przeszczepu Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biała. | szt. | 10
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła HC-5 połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-czarna. 1 op 12szt. | op. | 1
| obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 1
| taśma do szycia łąkotki - dlugosc 30”, szerokosc 1mm, końcówki 2-0 - polaczona z 10” igłami łąkotkowymi | szt. | 10
| Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm. | szt. | 20
| Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. | szt. | 20
| Metalowa prowadnica typu half pipe | szt. | 1
| Obcinacz nici | szt. | 1
| Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik | szt. | 10
| Zestaw Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm | szt. | 10
| Wielorazowa prowadnica short 1.4mm | szt. | 1
| Wiertło short 1,4mm | szt. | 1
| Jednorazowa prowadnica short 1.4mm z wiertłem | szt. | 5
| Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | szt. | 5
| Wielorazowa prowadnica short 2,9 mm | szt. | 1
| Wiertło short 2.9mm | szt. | 1
| Wielorazowy punch short 2,9mm | szt. | 1
| Szydło do prowadzenia przeszczepu | szt. | 1
| Prowadnica nitinolowa do śrub GT oraz tytanowych IS 1.5mm | szt. | 1
| Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 1.1.mm | szt. | 1
| Wiertło wielorazowe 4,5mm | szt. | 1
| Wiertło jednorazowe 4,5mm z miarką i oczkiem szydła. | szt. | 1
| Zestaw jednorazowy do ToggleLoc: miarka, wiertło 4.5mm, zatyczka, szydło, drut prowadzący, marker. | szt. | 5
| Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm | szt. | 10
| taśma wykonana z UHMWPE - 2szt. : czarno-niebieska i czarna - szerokość 2,3mm - możliwość wiązania węzłów - z igłami tnącymi | szt. | 10
| taśma wykonana z UHMWPE - 2szt. : czarno-niebieska i czarna - końce #2, szerokość 1,5mm - możliwość wiązania węzłów | szt. | 10
| kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 10
| kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 10
7. | Śruby kompresyjne
| 2.0mm Wiertło kaniulowane 2.0mm jednorazowe | szt. | 1
| 2.5mm Wiertło kaniulowane 2.5mm jednorazowe | szt. | 1
| 3.0mm Wiertło kaniulowane 3.0mm jednorazowe | szt. | 1
| HCS Screw Śruby kompresyjne: - średnica Ø2.5/3.0 mm - samowiercące, samogwintujące, kaniulowane - dwa rodzaje gwintu, różny skok - główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej - rdzeń śruby z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej - średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm - gniazdo heksagonalne T7 - drut prowadzący 0,9mm - rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 26 mm i Ø3.0, dł. 14 - 34 mm | szt. | 10
8. | Płyta do dalszego końca kości udowej Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.
| dalsze udo / Płyta dalsze udo | szt. | 5
| dalsze udo / Oczko do kabla blokowane | szt. | 20
| dalsze udo / Spacer | szt. | 1
| dalsze udo / Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | szt. | 20
| dalsze udo / Śruba korowa 3.5 | szt. | 20
| dalsze udo / Śruba 5.0 | szt. | 20
| dalsze udo / Zaślepka blokowana | szt. | 50
9. | NCB System do złamań okołoprotezowych
| Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355mm. | szt. | 5
| Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 21 otworów w trzonie, w długościach 393 mm. | szt. | 5
| NCB PP Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | szt. | 5
| Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | szt. | 5
| Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0). | szt. | 5
| NCB PP Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | szt. | 5
| Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | szt. | 5
| Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm). | szt. | 50
| Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm). | szt. | 50
| Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm). | szt. | 50
| Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm). | szt. | 50
| Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm). | szt. | 50
| Oczka do kabli nieblokowane i blokowane | szt. | 20
| Kable średnica 1.8mm długość 914mm. | szt. | 10
| Kable średnica 1.8mm długość 635mm. | szt. | 10
| Zaślepki blokujące. | szt. | 50
| Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | szt. | 50
| Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | szt. | 50
| Śruba łącząca płytę krętarzową | szt. | 1
| Pusta śruba | szt. | 1
| Spacer | szt. | 1
10. | Gwóźdź udowy wsteczny
Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, odkolanowy Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
| Gwóźdź udo retrograde śr. 10-13 mm | szt. | 4
| Śruby śr. 5.0 mm częściowy gwint | szt. | 12
| Śruby śr. 5.0 mm pełny gwint | szt. | 12
| Zaślepka | szt. | 4
11. | Płyta do bliższego końca kości piszczelowej
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.
| bliższa piszczel / Płyta bliższa piszczel | szt. | 5
| bliższa piszczel / Pusta śruba | szt. | 1
| bliższa piszczel / Spacer | szt. | 1
| bliższa piszczel / Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | szt. | 10
| bliższa piszczel / Śruba gąbczasta kaniulowana 4.5 | szt. | 10
| bliższa piszczel / Śruba 4.0 | szt. | 10
| bliższa piszczel / Zaślepka blokowana | szt. | 30
Razem